广州市妇女儿童医疗中心增城院区零星修缮服务项目采购需求

广州市妇女儿童医疗中心增城院区位于增城区增城大道293号，院区占地面积约7.1万平方米，建筑面积约22万平方米，院区主要有住院楼（15层）、门诊/医技楼（5层）、综合楼（13层）和感染楼（5层）。规划1000床位，目前已投入使用，院内设备、设施齐全。

一、服务情况和要求

施工单位仅代表获得服务资格，不意味获得具体服务任务，工程量清单仅作参考，具体内容以项目最终管理人发出的项目任务为准。 施工单位水、电、气、土建等各专业人员需要驻点院区附近，接到工作任务以后，不超于15分钟得到现场进行处理。

二、服务范围

广州市妇女儿童医疗中心增城院区所属的楼宇、公共设备、设施等相关的水、电、气等安装和维修以及与建筑工程相关的改造、修缮（修复）等工程项目的施工。

三、服务期限

服务时间：自合同签订生效后至2023年5月31日。

- 项目总费用

项目总费用：在服务期内，以实际发生的工程量经第三方评审后为准，总费用不超过598613.92元，其中单项预算造价不超过5万（包含5万元）。

五、质量、结算等要求

1.施工单位对采购人提出的项目需求进行按期保质保量完成。

2.本项目的结算方式：根据现场实际完成工作量进行实测，经采购人审查同意后由采购人委托的有资质的造价咨询公司进行审核结算。

2.1结算材料价差依据采购人指定参考的材料品牌中选择的品牌材料。

2.2所有项目施工和结算必须经采购人核准同意后方可实施。

2.3工程结算如果出现通过其它方式多计不合理的费用，一经发现按照十倍罚款，出现两次或两次以上，采购人有权与其解除合同。

3.结算时的其他考虑因素：

3.1施工中开孔、打洞及修补。投标报价时计入项目措施费中的其他费用中。

3.2施工垃圾、余泥外运距离为20km；建筑垃圾、余泥排放费计入标价内；结算中不计二次运输费及其他措施费，除实际确实需要经采购人同意外。

3.3单价采用综合单价法，综合单价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及现行有关文件规定需要计算的费用等，清单中含有的项目，日常结算单价按照投标单价。

3.4每一个清单分部分项的主要施工工序、项目特征和工程内容与相应的定额项目一致，定额子目结算时不得另行计算。

3.5施工单位依照设计和现场踏勘，进行合理报价给甲方参考。

3.6施工单位必须提供完整的结算报告，包括单价分析表等，单价分析内缺项的费用视为已包含在其它项目中，工程结算时不得调整。

4.工程款结算付款方式具体为：

4.1材料价差依据采购人指定参考品牌中使用的相应季度的材料指导价；

4.2根据施工单位提供的结算资料经采购人审核后进行送审；

4.3采购人支付款项前，施工单位均须出具合法、有效的发票、采购人委托的造价咨询公司出具的结算报告、合同复印件等资料。

5.如果采购人需要，施工单位对采购人提供的项目信息或施工方案图进行细化和完善，提交正式的效果图、施工图。

六、施工单位报价依据：

1.《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012年）》。

2.人工、材料、机械采用施工季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》，材料价格按照参考品牌使用的材料结合市场询价及参考广州市建设工程造价管理站发布的施工季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

3.主材参考品牌（施工单位三选一）

（1）本项目主要材料、设备的品牌投标人应选择下表中的一种品牌进行使用，若未选用推荐品牌，应报采购人同意后方可使用。

| 序号 | 产品 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板胶 | 洁福 | 宝丽 | 阿姆斯壮 |
| 2 | 轻钢龙骨硅钙板 | 松本 | 龙牌 | 广东新元素 |
| 3 | 石膏板 | 泰山 | 龙牌 | 可耐福 |
| 4 | 天花板（600*600） | 穗龙 | 松本 | 美穗 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 升美 |
| 6 | 人造石 | 蒙特利 | 中讯 | 奥维 |
| 7 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 8 | 开关、插座 | 奇胜 | 三雄 | 广东松本电工电器 |
| 9 | （led）灯盘、灯具 | 松本 | 三雄 | 雷士照明 |
| 10 | 电缆 | 广东电缆 | 番禺电缆 | 广州电缆 |
| 11 | 电线 | 南洋 | 荔湾 | 庆丰 |
| 12 | 弱电电线 | 康普 | 天诚集团 | 广州市南缆 |
| 13 | 电线管 | 联塑 | 广东华捷 | 广州万州 |
| 14 | 给排水管 | 联塑 | 雄塑 | 中山环宇 |
| 15 | 卫生洁具（洗手盆、便器） | 鹰牌 | 美标 | 东鹏 |
| 16 | 地板砖/墙面砖 | 马可波罗 | 鹰牌 | 东鹏 |
| 17 | 阀门 | 贝丁斯曼 | 埃美柯 | 河北远大 |
| 19 | 配电箱 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 20 | 配电箱开关元件 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 21 | 空调、通风设施 | 格力 | 美的 | 同等档次以上品牌 |
| 22 | 钢化玻璃及其它玻璃制品 | 益友鸣 | 广州玻璃厂 | 深圳玻璃厂 |
| 23 | 普通水龙头 | 美标卫浴 | 东鹏洁具 | 法恩莎 |
| 24 | 感应水龙头 | HHSN辉煌 | 九牧Jomoo | 华艺 |
| 25 | 夹板饰面门 | 广州市囯盾门业 | 广州市锦湖和盛门业 | 广州“日高” |
| 26 | 铝合金窗 | 广东“合立” | 大众和 | 利升 |
| 27 | 钢质防火门 | 广东蓝盾 | 重庆美心 | 广州市白云南粤 |
| 28 | 洗婴池 | 宏光 | 迈尔 | 小蝌蚪 |
| 29 | 防火板、创意板 | 富美家FORMICA | 普丽PRINT | 纤思板TRESPA |
| 30 | 门锁 | 汇泰龙 | 鼎固 | 乐朗 |
| 31 | 消防镀锌钢管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 32 | 电气配管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 33 | 消防设备（消防广播、点型探测器、按钮、模块（接口）） | 山泉 | 利达 | 营赛 |
| 34 | 疏散指示灯、安全出口灯、应急照明灯 | 赛格德 | 九佛 | 三雄 |
| 35 | 氧气、负压终端 | 爱锐 | 天航 | 杰锐 |
| 36 | 铜管 | 青岛宏泰 | 沈阳华昌 | 同等档次以上品牌 |
| 37 | 三通、直通、弯阀 | 青岛宏泰 | 沈阳华昌 | 埃美柯 |
| 38 | 总阀 | 爱锐 | 航天 | 埃美柯 |
| 39 | 气压报警箱 | 爱锐 | 天航 | 杰锐 |
| 40 | 呼叫系统 | 深圳德亮 | 佛山飞星 | 淄博雅华 |

（2）如因项目施工需要，使用的特殊材料上表没有罗列，则需经双方确定后才能使用。

七、工期、质量及其它要求：

1.工期：按照采购人要求时间完成

2.质量：合格

3.其它要求

3.1施工单位进场前需提供施工现场《生产安全事故应急预案》。

3.2施工单位在施工现场需准备消防器材。

3.3施工单位必须持有甲方保卫科办理的动火作业证方可动火施工。

3.4施工单位工作人员必须统一着工装（能够代表公司），并佩带甲方规定标准的胸卡入场施工。

3.5施工单位的建筑垃圾必须做好覆盖 ，做到常清理，常清洁。

3.6施工单位必须做好施工现场围闭，并保证围闭材料整齐、清洁。

3.7施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》

3.8施工单位特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

3.9施工单位工作人员必须遵守劳动纪律，正确佩戴和使用个人防护用品，严禁坦胸露背，穿拖鞋上岗。

3.10工施工单位作人员不得在医院内留宿，不得留宿看管施工材料并保证施工材料摆放整齐。

3.11夜间施工期间严格按照安全文明施工要求进行施工，做到不扰病属及甲方工作人员。

3.12违犯3.1—3.11条款，每项罚款200元；再次违犯，加倍处罚。

3.13施工单位工作人员不准在医院范围内吸烟，施工现场不得有烟头，违者罚款500元；再次违犯，加倍处罚。

3.14 在施工过程中，中标人必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由中标人承担。情节严重的甲方有权终止合同。

3.15施工单位在施工期间，要爱护各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志及消防器材等。凡中标人人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

3.16在施工过程中，发生施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合相关部门处理事故。

3.17施工单位有及时清除现场安全隐患的义务，否则由此造成的一切后果自行承担。

3.18 因施工单位过错，造成甲方或他人财产或人身损害，施工单位承担一切法律责任和经济损失。

3.19负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用

3.20施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，重要管线根据甲方要求进行改装美化。

3.21若施工影响采购人正常工作，施工单位应根据采购人安排工作时间进行作业

3.22工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护（需用薄膜或其它手段对成品进行防尘保护），若因未进行成品保护或保护不够造成的经济损失由中标人照价赔偿。

3.23由于施工现场在医院内,施工单位施工时对场地必须实行全封闭,并采取严格的措施确保医护人员和病人的安全,并不得对病人进行滋扰。

3.24施工期间不得影响医院其他部门的正常工作，钢结构焊接时要做好防火安全工作,并确保不影响周边行人的安全。

3.25施工单位必须按采购需求提供管理人员名单委派现场管理人员，施工单位的名单中负责该项目的项目经理必须与投标时提供的项目经理名单一致。

3.26施工单位不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任，并终止其服务合同。

3.27施工单位必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证。

3.28施工单位必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

3.29施工单位必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由施工单位负责。

八、施工单位应承诺的其它内容：

1.本项目严禁转包。

2.如因施工影响周围环境，造成的损失由施工单位承担。

3.施工期间，有关部门征收的各项费用，除文件规定由采购人缴纳的外，均由中标方承担。

4.由中标方提供的材料必须附有材质证明，采购人现场代表有权提出对材料进行检验。

九、遴选方式：以院内遴选形式选择服务商，以满足“材料清单及要求”、“资质要求”和“服务要求”的前提下，下浮率最大为第一名，然后在广东政府采购智慧云平台采用定点议价方式进行。